к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Параметрический генератор света
Параметрический генератор света - источник когерентного оптич. излучения, в к-ром мощная световая волна одной частоты (частоты накачки), проходя через нелинейный кристалл, преобразуется в световые волны других, меньших частот. Частоты параметрически возбуждаемых волн определяются дисперсией света в кристалле и при её изменении могут плавно перестраиваться при фиксиров. частоте накачки. 
П. г. с. предложен в 1962 С. А. Ахмановым и Р. В. Хохловым. Первые эксперим. П. г. с. были созданы в 1965 Дж. Джордмейном (J. Giordmaine) и Р. Миллером (R. Miller), С. А. Ахмановым и Р. В. Хохловым с сотрудниками. 
Т. к. размеры нелинейного кристалла много больше длины световой волны, то процесс параметрич. возбуждения в оптике носит ярко выраженный волновой характер. Под действием электрич. поля Е световой волны большой интенсивности меняется диэлектрич. проницаемость e нелинейного кристалла: где - квадратичная восприимчивость (см. Нелинейная оптика ).Если поле волны накачки где - волновое число, а - нач. фаза, то диэлектрич. проницаемость модулируется по закону бегущей волны: 

где паз. глубиной модуляции, характерная величина к-рой в оптике равна 10^-710^-5. У входной грани кристалла (х = 0) с переменной во времени диэлектрич. проницаемостью (1) из шумов возбуждаются эл--магн. колебания с частотами и и фазами и связанными соотношениями 

аналогично параметрич. возбуждению колебаний в двухконтурной системе (см. Параметрическая генерация и усиление электромагнитные колебаний). 
Колебания с частотами и распространяясь в глубь кристалла в виде двух световых волн с волновыми векторами k_1 и k_2, взаимодействуют с волной накачки. Если не принять спец. мер, то на расстоянии х оптимальные фазовые соотношения (2) изменятся вследствие дисперсии на величину где k_H - k_1 - k_2 - расстройка волновых векторов, что приводит к ухудшению параметрич. возбуждения или даже его исчезновению. Поэтому необходимым условием эфф. передачи энергии от волны накачки возбуждаемым волнам на всём пути их распространения является согласование их фазовых скоростей, или волновых векторов, т. е. - 0: 

k_1 + k_2 = k_H. (3) 

Это условие, наз. условием фазового синхронизма, означает, что волновые векторы волны накачки и синхронно возбуждаемых волн образуют замкнутый треугольник. 
При фазовом синхронизме амплитуды возбуждаемых, сначала слабых, волн возрастают с пройденным расстоянием за счёт энергии накички: 
где - коэф. затухания волны в линейной среде, - коэф. параметрич. усиления. Очевидно, возбуждение происходит, если поле накачки превышает порог: 
Фазовый синхронизм, обеспечивающий макс. параметрич. усиление, служит своеобразным волновым фильтром, выделяющим из всего многообразия частот + =определ. пару частот в П. г. с., удовлетворяющую (3). Из (3) следует условие для показателей преломления кристалла на частотах и : п_н < n_1, n_2 или n_1 < n_н < n_2 В кристаллах с нормальной дисперсией, когда показатель преломления увеличивается с ростом частоты синхронное пара-метрич. взаимодействие оптич. волн не осуществимо обычным способом, т. к. п_н> n_l, n_2. На практике условие фазового синхронизма может быть осуществлено в анизотропных кристаллах, если использовать зависимость показателя преломления не только от частоты, но и от поляризации волны и направления распространения. Напр., в одноосном отрицат. кристалле показатель преломления обыкновенной волны п_0 больше показателя преломления необыкновенной волны п_с, к-рый зависит также от направления распространения относительно оптич. оси кристалла (рис. 1). Используя дисперсию анизотропного кристалла, можно подобрать направления, в к-рых выполняется условие фазового синхронизма. В этом случае возможны два типа парамстрич. взаимодействия световых волн: первый - возбуждение необыкновенной волной накачки двух обыкновенных волн: 

второй - возбуждение необыкновенной волной накачки обыкновенной волны частоты и необыкновенной волны частоты: 

В положит. одноосном кристалле также можно подобрать направления, в к-рых выполняется условие (3) и обыкновенной волной накачки возбуждаются две необыкновенные или обыкновенная и необыкновенная волны: 

Рис. 1. Зависимости показателя преломления обынновенной п_0 и необыкновенной п_сволн от частоты (а) и направления распространения (б) в одноосном отрицательном кристалле. 

Угол между направлением волновых векторов и оптич. осью кристалла, наз. углом сиихронизма, является функцией частот накачки и одной из возбуждаемых волн. Изменяя направление распространения накачки относительно оптич. оси (поворачивая кристалл), можно плавно перестраивать частоту П. г. с. (рис. 2,а). Существуют и др. способы перестройки частоты П. г. с., связанные с зависимостью показателя преломления п от температуры (рис. 2,б), внеш. электрич. поля и т. д. 
Для увеличения мощности П. г. с. кристалл помещают внутри открытого резонатора, благодаря чему возбуждаемые волны пробегают кристалл многократно за время действия накачки (увеличивается эфф. длина взаимодействия, рис. 3). Перестройка частоты такого резонаторного П. г. с. происходит небольшими скачками, определяемыми разностью частот, соответствующих продольным модам резонатора. На практике используются одпорезонаторные П. г. с., в к-рых обратная связь с помощью зеркал резонатора осуществляется только для одной из возбуждаемых волн, и двухрезонаторные П. г. с. с обратной связью на обеих частотах и Порог самовозбуждения двухрезонаториого 
П. г. с. определяется добротностями резонаторов Q_l и Q_2 на частотах и: т > В однорезонатор-ном П. г. с. порог возбуждения выше: т >однако в нём можно выполнять более плавную перестройку частоты и он менее требователен к стабильности частоты накачки и механич. вибрациям зеркал и др. элементов. 

Рис. 2. Зависимость длины волны, генерируемой параметрическим генератором света, от угла синхронизма(а)и температуры Т (б)при= 0,266 мкм; е - оо. 

Рис. 3. Нелинейный кристалл, помещённый в оптический резонатор. 3_1 и 3_2 - зеркала, обеспечивающие обратную связь (отражение) для одной из возбуждаемых воли - однорезона-торный параметрн-чееский генератор света, или для обеих волн на частотах и - двухрезонаторный параметрический генератор света. 

В существующих П. г. с. диапазон главной перестройки длин волн от 0,4 до 16,4 мкм перекрывается с помощью набора оптич. кристаллов, имеющих разные области оптич. прозрачности, разные нелинейности, разл. пороги разрушения (табл.). 

Оптические характеристики некоторых нелинейных кристаллов, используемых в параметрических генераторах света 
Материал | Диапазон прозрачности, мкм | Нелинейность^(2)/n^3х 10^-18, ед. CGSE | Пороговая интенсивность разрушения, МВт/см^2
ADP | 0,2 - 1,1 | 0,8 | 500
КDP | 0,22 - 1 , 1 | 0,8 | 500
LiNbO_3 | 0,35 - 5,0 | 30 | 40
Ba_2NaNb_5O_15 | 0,4 - 5,0 | 180 | 10-60
Ag_3AsSa | 0,64 - 13 | 100 | 20
CdSe | 0,75 - 25 | 280 | 40

Источниками накачки служат лазеры непрерывного, импульсного и импульсно-периодич. действия и оптич. гармоники их излучения. Отд. П. г. с. обеспечивают перестройку частоты в пределах 10% от Особую ценность П. г. с. с плавной перестройкой частоты представляют для ИК-диапазона спектра. Во мн. странах выпускаются промышленные образцы разл. П. г. с. Уникальные характеристики П. г. с. (когерентность излучения, узость спектральных линий, высокая мощность, плавная перестройка частоты) делают его основным, а порой единственным прибором для спектроскопич. исследований (активная спектроскопия и др.), а также позволяют использовать его для селективного воздействия на вещество (в т. ч. биологическое), для контроля загрязнения атмосферы и в др. целях.

Литература по 

1. Ахманов С. А., Хохлов Р. В., Параметрические усилители и генераторы света, "УФН", 1966, т. 88, с. 439; Ярив А., Квантовая электроника, пер. с англ., 2 изд., М., 1980; Фишер Р., Кулевский Л. А., Оптические параметрические генераторы света, "Квантовая электроника". 1977, т. 4, № 2, с. 245; Параметрические генераторы света и пикосекундная спектроскопия, Вильнюс, 1983. 

Л. П. Сухорукое. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ